其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

本项目不涉及初步设计。

## 1.2施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影评价报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

## 1.3验收过程简况

本项目于2019年10月开工建设，2020年8月竣工投入使用，2020年7月16日进行了排污许可登记，登记编号：91340600082234176W001X。

2021年9月，公司委托安徽华测检测技术有限公司开始对本项目进行环保验收工作，安徽华测检测技术有限公司接到委托后，立即派技术人员前往项目现场，对本项目以查阅资料、现场勘察等方式进行了环境保护验收调查工作，根据收集的有关验收监测资料，对本项目的实际建设内容逐一核查，再根据踏勘结果制定了验收监测方案，作为现场采样监测的依据。2021年10月6日~10月7日依据该监测方案进行了现场废气、废水、噪声和地下水采样监测。

2021年11月5日，安徽临涣工业园循环经济发展有限公司召开了《安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地浓盐水零排放处理工程EPCO总承包项目（阶段性）》竣工环境保护验收评审会。验收工作组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论认为：本项目环评审批手续齐全，主要污染防治设施已建成，实现达标排放，满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，具备竣工环保验收条件，验收合格。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

本项目在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

## 2其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

公司设立环境综合治理管理制度，建立企业环境管理组织架构由公司总经理担任组长，建立危废规章制度等，建立企业环境管理资料，规范企业环境管理和监督人员，企业环境管理与监督人员实行报告制度，积极与环保部门沟通，制度张贴在办公区外墙，由总经理统筹负责厂区环境管理。

## （2）环境风险防范措施

企业已编制《突发环境事件应急预案》，并上报主管部门备案，备案编号：340600-2020-017-M。预案中明确了区域应急联动方案，并按照预案进行了演练。

## （3）环境监测计划

企业已按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划。

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

## （2）防护距离控制及居民搬迁

以项目边界起设置100m的环境防护距离。根据现场勘查，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合防护要求。

## 2.3其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

## 3整改工作情况

本项目不涉及整改工作内容。